**Protocolul Aladent**

Control stomatologic pentru diagnostic

Utilizare lampă UV FL-02

Tratamentul cu Aladent

Se trece la tratamentul nechirurgical al paradontozei (tratament cauzal sau de întreținere).

Aplicarea soluției Aladent

Produsul se distribuie în buzunarele gingivale cu ajutorul unei seringi capilare. Se efectuează operațiunea pentru fiecare buzunar.

Puteți utiliza deschizătoare de gură sau rulouri absorbante pentru a minimiza salivarea și diluarea produsului.

Incubare timp de 45/60 minute (în sala de așteptare).

Opțional

Puteți verifica asimilarea produsului Aladent utilizând o lampă UV FL-02.

Puteți observa o fluorescență roșie/violetă intensă apărută datorită prezenței protoporfirinei.

Activare

Aplicați asupra fiecărui buzunar inclus în procesul fotodinamic activatorul TL-01 timp de 7 minute.

Vârful lămpii se fixează lângă, în imediata apropiere sau chiar pe suprafața tratată.

Se revine pentru control și eventual repetarea tratamentului după 2/3 săptămâni.

dispozitiv medical nou, brevetat, non invaziv, pentru aplicare fotodinamică în stomatologie.

**Avantajele ALADENT**

* Termosensibil: inițial în stare lichidă, dar devine gel la temperaturi de peste 28º.
* Aderență excelentă la mucoase.
* Selectivitate și eficiență crescute față de biofilm.
* Nu este toxic.
* Tratamentul este nedureros.
* Nu este necesară anestezia.
* Determină apoptoză celulară cu răspuns imunitar localizat.
* Nu necesită utilizarea surselor de lumină laser costisitoare.
* Permite identificarea optică prin fluorescență (FL-02).

**Aplicații clinice.**

ALADENT este un adjuvant în tratarea parodontitei, a periimplantitei și a anumitor leziuni orale necanceroase.